УТВЕРЖДАЮ

Председатель межведомственной комиссии

по паспортизации объектов социальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Пермского края, и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности

Заместитель министра социального развития Пермского края Фокин П.С.

________________________

(подпись)

«__» ______________2015г.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения

доступности услуг для инвалидов и других маломобильных граждан

на территории Пермского края на 2015-2018 годы

| № п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы |  | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <***> | Финансирование |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ <*> | Вид <**> работ |  | Объем, тыс. руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница №2 имени Федора Христофоровича Граля», 2-этажное кирпичное здание урологического отделения с подвалом | г. Пермь, ул. Плеханова, д.36 | 16 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - увеличить пространство между кроватями пациентов в палатах для МГН. 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные таблички, информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля). - установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил внутренней лестницы рельефные обозначения этажей (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012); По входу в здание: - краевые ступени лестничного марша выделить цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить тактильные полосы перед лестницей (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - удлинить поручни на наружной лестнице; - установить на наружном пандусе колесоотбойные устройства (п. 4.1.15, 5.2.10 СП 59.13330.2012); - расширить дверной проем входной двери (при условии сохранения несущей способности перегородок) (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012); - оборудовать вход кнопкой вызова персонала (переговорное устройство) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объект. По путям движения в здании: - установить тактильные полосы перед лестничным маршем, выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - устранить препятствие по пути движения на марше лестницы; - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие) (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - расширить дверные проемы в палатах для МГН (при условии сохранения несущей способности перегородок) (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012); - расположить выключатели и розетки в палатах для МГН на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012). По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных (по возможности, с разделением на мужские и женские) и душевые кабины, комнаты; - установить кнопку вызова персонала в кабинах уборных. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 17 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница № 3», здание пищеблока (нежилое) | г. Пермь, ул. Серпуховская, д.11а | 17 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - предусмотреть специально оборудованные рабочие места для инвалидов. 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: По входу в здание: - установить поручни на наружной лестнице; - оборудовать вход кнопкой вызова персонала (переговорное устройство) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объект. По путям движения в здании: По зоне оказания услуг: По санитарно-гигиеническим помещениям: | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации | ДП-И (О) |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 18 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница № 3», здание лечебного корпуса с назначением нежилое | г. Пермь, ул. Серпуховская, д.11а | 18 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - увеличить пространство между кроватями пациентов в палатах для МГН; - разместить стойку медицинского персонала на нормативной высоте. 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные таблички, информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля). - установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил внутренней лестницы рельефные обозначения этажей (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012); По входу в здание: - краевые ступени лестничного марша выделить цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить тактильные полосы перед лестницей (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - удлинить поручни на наружной лестнице; - установить на наружном пандусе колесоотбойные устройства (п. 4.1.15, 5.2.10 СП 59.13330.2012); - привести в соответствие высоту порога входной двери (п. 5.1.4. СП 59.13330.2012); - оборудовать вход кнопкой вызова персонала (переговорное устройство) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объект. По путям движения в здании: - установить тактильные полосы перед лестничным маршем, выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие) (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - разместить кнопку вызова лифта на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012); - разместить у двери лифта тактильные указатели этажа, цифровое контрастное обозначение напротив выхода из лифтов (п. 5.2.20. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - расположить выключатели и розетки в палатах для МГН на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012). По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных (по возможности, с разделением на мужские и женские) и душевые кабины, комнаты; - установить кнопку вызова персонала в кабинах уборных. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 19 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница № 3», здание лечебного корпуса (3-этажное нежилое) | г. Пермь, ул. Серпуховская, д.11а | 19 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - увеличить пространство между кроватями пациентов в палатах для МГН; - разместить стойку раздачи питания и грязной посуды в столовой на нормативной высоте. 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные таблички, информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля). - установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил внутренней лестницы рельефные обозначения этажей (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012); По входу в здание: - краевые ступени лестничного марша выделить цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить тактильные полосы перед лестницей (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - удлинить поручни на наружной лестнице; - установить на наружном пандусе колесоотбойные устройства (п. 4.1.15, 5.2.10 СП 59.13330.2012); - оборудовать вход кнопкой вызова персонала (переговорное устройство) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объект. По путям движения в здании: - установить тактильные полосы перед лестничным маршем, выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие) (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - разместить кнопку вызова лифта на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012); - разместить у двери лифта тактильные указатели этажа, цифровое контрастное обозначение напротив выхода из лифтов (п. 5.2.20. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - расположить выключатели и розетки в палатах для МГН на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012). По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных (по возможности, с разделением на мужские и женские) и душевые кабины, комнаты; - установить кнопку вызова персонала в кабинах уборных. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 21 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница № 21», 3 – этажное здание хирургического корпуса | г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 | 21 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте. - разместить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей; 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные таблички, информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля); - установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил внутренней лестницы рельефные обозначения этажей (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012); - выделить на стоянке автотранспорта на прилегающем участке специальные места (не менее 10% от общего количества мест) для транспорта инвалидов и перевозящих инвалидов – с соответствующим информационным обозначением. По входу в здание: - установить поручни на наружной лестнице; - установить пандус, дублирующий наружную лестницу; - выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить тактильные полосы перед лестницей (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - привести в соответствие высоту порогов на входной двери (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012); - оборудовать вход кнопкой вызова персонала (переговорное устройство) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объект. По путям движения в здании: - установить тактильные полосы перед лестничным маршем, выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - разместить у двери лифта тактильные указатели этажа, цифровое контрастное обозначение напротив выхода из лифтов (п. 5.2.20. СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие) (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - расширить дверные проемы (при условии сохранения несущей способности перегородок) (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012); - расположить окно кассы на нормативной высоте; - расположить выключатели и розетки в палатах для МГН на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012). По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных (по возможности, с разделением на мужские и женские) и душевые кабины, комнаты; - установить кнопку вызова персонала в кабинах уборных. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 22 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница № 21», 5 – этажный родильный дом (подземных этажей -1) | г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 | 22 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - разместить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей; - закрепить грязезащитное покрытие у входной двери. 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные таблички, информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля); - установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил внутренней лестницы рельефные обозначения этажей (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012); - выделить на стоянке автотранспорта на прилегающем участке специальные места (не менее 10% от общего количества мест) для транспорта инвалидов и перевозящих инвалидов – с соответствующим информационным обозначением. По входу в здание: - установить поручни на наружной лестнице; - установить пандус, дублирующий наружную лестницу; - выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить тактильные полосы перед лестницей (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - привести в соответствие высоту порогов на входной двери (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012). По путям движения в здании: - установить тактильные полосы перед лестничным маршем, выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - разместить у двери лифта тактильные указатели этажа, цифровое контрастное обозначение напротив выхода из лифтов (п. 5.2.20. СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие) (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - расположить стойки медсестры на нормативной высоте. По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных (по возможности, с разделением на мужские и женские) и душевые кабины, комнаты; - расположить выключатели и розетки в палатах для МГН на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012); - установить кнопку вызова персонала в кабинах уборных. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Чернушинская центральная районная больница», 1-этажное здание инфекционного отделения | Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д.16А | 25 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - разместить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей; 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные таблички, информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012); - выделить на стоянке автотранспорта на прилегающем участке специальные места (не менее 10% от общего количества мест) для транспорта инвалидов и перевозящих инвалидов – с соответствующим информационным обозначением. По входу в здание: - установить поручни на наружной лестнице у входа, предусмотренного для инвалидов; - установить пандус, дублирующий наружную лестницу, у входа, предусмотренного для инвалидов; - выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить тактильные полосы перед лестницей (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - устранить механические нарушения на наружной лестнице у входа, предусмотренного для инвалидов; - расширить дверные проемы входной двери (при условии сохранения несущей способности перегородок), привести в соответствие высоту порогов (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012); - оборудовать вход кнопкой вызова персонала (переговорное устройство) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объект. По путям движения в здании: - расширить дверные проемы (при условии сохранения несущей способности перегородок), привести в соответствие высоту порогов на пути движения к целевой зоне (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие) (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - расположить выключатели и розетки в жилых помещениях для МГН на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012); - установить кнопку вызова в палате, доступной для инвалидов. По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных и душевые кабины, комнаты в палате, предусмотренной для инвалидов. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Чернушинская центральная районная больница», часть здания общетерапевтического корпуса (4этаж) | Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д.16 | 26 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - разместить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей; 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные таблички, информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля); - установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил внутренней лестницы рельефные обозначения этажей (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012); - выделить на стоянке автотранспорта на прилегающем участке специальные места (не менее 10% от общего количества мест) для транспорта инвалидов и перевозящих инвалидов – с соответствующим информационным обозначением. По входу в здание: - расширить дверные проемы входной двери (при условии сохранения несущей способности перегородок), привести в соответствие высоту порогов (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012); - оборудовать вход кнопкой вызова персонала (переговорное устройство) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объект. По путям движения в здании: - установить тактильные полосы перед лестничным маршем, выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить поручни на лестнице к лифту на 1-ом этаже; - установить нормативный пандус, дублирующий лестницу к лифту на 1-ом этаже; - разместить кнопку вызова лифта на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012); - разместить у двери лифта тактильные указатели этажа, цифровое контрастное обозначение напротив выхода из лифтов (п. 5.2.20. СП 59.13330.2012); - устранить препятствие в виде углубления перед дверью лифта; - привести в соответствие высоту порогов (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие) (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - расположить выключатели и розетки в палатах для МГН на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012). По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных (по возможности, с разделением на мужские и женские) и душевые кабины, комнаты; - установить кнопку вызова персонала в кабинах уборных. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермский краевой онкологический диспансер», 9 – этажное панельное здание лечебного корпуса с подвалом и тех. этажом | г. Пермь, ул. Советской Армии, 12 | 28 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - разместить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей. 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные таблички, информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля). - установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил внутренней лестницы рельефные обозначения этажей (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012); - разместить у двери лифта тактильные указатели этажа, цифровое контрастное обозначение напротив выхода из лифтов (п. 5.2.20. СП 59.13330.2012). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012). По входу в здание: - краевые ступени лестничного марша выделить цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить тактильные полосы перед лестницей (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - удлинить поручни на наружном пандусе; - оборудовать вход кнопкой вызова персонала (переговорное устройство) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объект. По путям движения в здании: - установить тактильные полосы перед лестничным маршем, выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить поручни на нормативной высоте с обеих сторон по всей длине лестничного марша; - удлинить поручни на наружном пандусе; - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие) (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - расположить выключатели и розетки в палатах для МГН на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012); - установить в палатах для МГН смесители на раковинах; - разместить окно в регистратуре на нормативной высоте. По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных (по возможности, с разделением на мужские и женские) и душевые кабины, комнаты; - установить кнопку вызова персонала в кабинах уборных. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермский краевой онкологический диспансер», 5 – этажное кирпичное здание главного корпуса | г. Пермь, ул. Баумана, 15 | 29 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - разместить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей. 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля). - установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил внутренней лестницы рельефные обозначения этажей (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012); - разместить у двери лифта тактильные указатели этажа, цифровое контрастное обозначение напротив выхода из лифтов (п. 5.2.20. СП 59.13330.2012). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012). По входу в здание: - привести в соответствие высоту порога входной двери (п. 5.1.4. СП 59.13330.2012). По путям движения в здании: - установить тактильные полосы перед лестничным маршем, выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить нормативные (непрерывистые) поручни на лестничном марше; - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие) (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - расширить дверные проемы (при условии сохранения несущей способности перегородок), привести в соответствие высоту порогов в кабинетах и палатах, предусмотренных для МГН (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012); - установить в палатах для МГН смесители на раковинах; - разместить окно в регистратуре на нормативной высоте. По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных (по возможности, с разделением на мужские и женские); - установить кнопку вызова персонала в кабинах уборных. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника», 4 – этажное здание поликлиники с мезонином, цокольным этажом | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 4 | 30 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - разместить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей. 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные таблички, информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля). - установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил внутренней лестницы рельефные обозначения этажей (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012); ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012). По входу в здание: - краевые ступени лестничного марша выделить цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить тактильные полосы перед лестницей (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить поручни на лестнице; - установить нормативный пандус; - привести в соответствие высоту порога входной двери (п. 5.1.4. СП 59.13330.2012). По путям движения в здании: - установить тактильные полосы перед лестничным маршем, выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие) (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - привести в соответствие высоту порогов в кабинетах, предусмотренных для МГН (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012); - разместить окно в регистратуре и гардеробе на нормативной высоте. По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных (по возможности, с разделением на мужские и женские); - установить кнопку вызова персонала в кабинах уборных. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермская краевая детская клиническая больница», 6 – этажное здание главного корпуса детской клинической больницы на 300 мест с подвалом | г. Пермь, ул. Баумана, 22 | 31 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - разместить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей. 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные таблички, информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля); - установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил внутренней лестницы рельефные обозначения этажей (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012). По входу в здание: - краевые ступени лестничного марша выделить цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить тактильные полосы перед лестницей (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить поручни на лестнице; - установить нормативный пандус. По путям движения в здании: - установить тактильные полосы перед лестничным маршем, предусмотренном для МГН, выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить нормативные (непрерывистые) поручни на лестничном марше, предусмотренном для МГН; - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие) (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - разместить у двери лифта тактильные указатели этажа, цифровое контрастное обозначение напротив выхода из лифтов (п. 5.2.20. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - расположить выключатели и розетки в палатах для МГН на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012); - расширить дверные проемы (при условии сохранения несущей способности перегородок), привести в соответствие высоту порогов в кабинетах и палатах, предусмотренных для МГН (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012). По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных (по возможности, с разделением на мужские и женские); - установить кнопку вызова персонала в кабинах уборных. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 43 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Детская клиническая больница №13», часть 3 – этажного кирпично-панельного здания инфекционного корпуса с подвалом и техническим этажом (за исключением помещений №№86-282 и №№ 284-290 на 3-м этаже №№1-7 и №12 на 4-м этаже) | г. Пермь, ул. Бушмакина, 19 | 43 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - разместить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей. 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные таблички, информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля). - установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил внутренней лестницы рельефные обозначения этажей (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012); - разместить у двери лифта тактильные указатели этажа, цифровое контрастное обозначение напротив выхода из лифтов (п. 5.2.20. СП 59.13330.2012). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012). По входу в здание: - краевые ступени лестничного марша выделить цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить тактильные полосы перед лестницей (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить поручни на наружной лестнице; - привести в соответствие высоту порога входной двери (п. 5.1.4. СП 59.13330.2012). По путям движения в здании: - установить тактильные полосы перед лестничным маршем, выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить поручни на нормативной высоте с обеих сторон по всей длине лестничного марша; - расширить дверные проемы (при условии сохранения несущей способности перегородок), привести в соответствие высоту порогов на пути движения, предусмотренного для МГН (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - расположить выключатели и розетки в палатах для МГН на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012); - расширить дверные проемы (при условии сохранения несущей способности перегородок), привести в соответствие высоту порогов в палатах, предусмотренных для МГН (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012); - разместить окно в справочной на нормативной высоте. По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных (по возможности, с разделением на мужские и женские) и душевые кабины, комнаты; - установить кнопку вызова персонала в кабинах уборных. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Детская клиническая больница №13», 1 – этажное здание баклаборатории, 3 площадки | г. Пермь, ул. Крупская, 28А | 44 | Объект обустройству и адаптации не подлежит |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 45 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Детская клиническая больница №13», 5 – этажное здание | г. Пермь, ул. Лебедева, 44 | 45 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - разместить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей; - отрегулировать доводчик на входной двери. 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные таблички, информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля). - установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил внутренней лестницы рельефные обозначения этажей (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012); - разместить у двери лифта тактильные указатели этажа, цифровое контрастное обозначение напротив выхода из лифтов (п. 5.2.20. СП 59.13330.2012). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012). По входу в здание: - краевые ступени лестничного марша выделить цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить тактильные полосы перед лестницей (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить поручни на наружной лестнице; - установить нормативный наружный пандус; - расширить дверной проем входной двери (при условии сохранения несущей способности перегородок); - привести в соответствие высоту порогов двери на эвакуационном выходе. По путям движения в здании: - установить тактильные полосы перед лестничным маршем, выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить нормативные (непрерывистые) поручни на лестничном марше на пути движения МГН; - расширить дверные проемы (при условии сохранения несущей способности перегородок), привести в соответствие высоту порогов на пути движения, предусмотренного для МГН (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - расположить выключатели и розетки в палатах для МГН на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012); - расширить дверные проемы (при условии сохранения несущей способности перегородок) (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012); - разместить окно в справочной на нормативной высоте. По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных (по возможности, с разделением на мужские и женские) и душевые кабины, комнаты; - установить кнопку вызова персонала в кабинах уборных. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 46 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ордена "Знак Почета" Пермская краевая клиническая больница", 2-этажное здание глазного корпуса (теплый пристрой) с подвалом | г. Пермь, ул. Пушкина, 85 | 46 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - разместить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей; - закрепить грязезащитное покрытие на поверхности пола в тамбуре. 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные таблички, информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012). По входу в здание: - краевые ступени лестничного марша выделить цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить тактильные полосы перед лестницей (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012); - установить поручни на наружной лестнице; - установить нормативные поручни на наружном пандусе; - привести в соответствие высоту порогов двери на эвакуационном выходе. По путям движения в здании: - привести в соответствие высоту порогов на пути движения, предусмотренного для МГН (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - расширить дверные проемы (при условии сохранения несущей способности перегородок) (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012); - разместить окно регистратуры, клинической лаборатории и гардероба на нормативной высоте. По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных (по возможности, с разделением на мужские и женские) и душевые кабины, комнаты; - установить кнопку вызова персонала в кабинах уборных. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |
| 47 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ордена "Знак Почета" Пермская краевая клиническая больница", часть 6-этажного кирпичного здания больницы с подвалом, номера на поэтажном плане: подв: № 1-37, 1 эт.: № 1-138, 2 эт. № 1-90, 109,117, 3 эт.: № 1-116, 4 эт.: № 1-104, 5 эт.: № 1-98, 6 эт.: № 1-7, техн.эт.: № 8-12 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 43 | 47 | ПЕРВЫЙ ЭТАП: 1. Организационные мероприятия: - Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: А) внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; Б) закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; В) провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте; - разместить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей. 2. Приобретение и (или) размещение технических средств адаптации: - оборудовать вход на объект, помещения знаками доступности (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012); - разместить у входа информацию о схеме движения для МГН (5.5.2 СП 59.13330.2012); - обеспечить пути движения на объекте комплексной информацией (информационные таблички, информационные рельефные таблички, в т.ч. со шрифтом Брайля, к каждому помещению на объекте) (п. 5.5.4, 5.5.8, 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля). - установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил внутренней лестницы рельефные обозначения этажей (п. 5.2.16. СП 59.13330.2012); - разместить у двери лифта тактильные указатели этажа, цифровое контрастное обозначение напротив выхода из лифтов (п. 5.2.20. СП 59.13330.2012). ВТОРОЙ ЭТАП: 3. Ремонтные работы: По территории объекта: - Организовать путем обращения к администрации МО ремонт покрытия участка, прилегающего к зданию (в первую очередь путей движения к основному входу в здание и к специализированному для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске) с нанесением цветовой и тактильной маркировки (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012). По входу в здание: По путям движения в здании: - установить тактильные полосы перед лестничным маршем, выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой (п. 5.2.12. СП 59.13330.2012); - установить нормативные (непрерывистые) поручни на лестничном марше на пути движения МГН; - привести в соответствие высоту порогов на пути движения, предусмотренного для МГН (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012). По зоне оказания услуг: - расположить выключатели и розетки в палатах для МГН на нормативной высоте (п. 5.4.2. СП 59.13330.2012); - расширить дверные проемы (при условии сохранения несущей способности перегородок) (п. 5.2.4. СП 59.13330.2012); - разместить окно в справочной, гардеробе на нормативной высоте. По санитарно-гигиеническим помещениям: - оборудовать универсальные, доступные для МГН кабины уборных (по возможности, с разделением на мужские и женские) и душевые кабины, комнаты; - установить кнопку вызова персонала в кабинах уборных. | Орг. мероприятия Инд. решение с ТСР Ремонт с подготовкой проектно-сметной документации, орг. мероприятия, инд. решение с ТСР | ДП-В |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  |